阳江：

{

"junctionBoxA":{

"deviceInput":{

"time":"202210101010", //YYYYMMddHHmmss

"Voltage":"22.22", //保留两位小数下同,单位V

"Current":"3.00" // 保留两位小数下同,单位A

},

"deviceOutPut1":{

"time":"202210101010", //YYYYMMddHHmmss

"Voltage":"22.22", //保留两位小数下同,单位V

"Current":"3.00"// 保留两位小数下同,单位A

},

"deviceOutPut2":{

"time":"202210101010", //YYYYMMddHHmmss

"Voltage":"22.22", //保留两位小数下同,单位V

"Current":"3.00"// 保留两位小数下同,单位A

},

"deviceOutPut3":{

"time":"202210101010", //YYYYMMddHHmmss

"voltage":"22.22", //保留两位小数下同,单位V

"current":"3.00"// 保留两位小数下同,单位A

},

"deviceOutPut4":{

"time":"202210101010", //YYYYMMddHHmmss

"voltage":"22.22", //保留两位小数下同,单位V

"current":"3.00"// 保留两位小数下同,单位A

},

"deviceOutPut5":{

"time":"202210101010", //YYYYMMddHHmmss

"voltage":"22.22", //保留两位小数下同,单位V

"current":"3.00"// 保留两位小数下同,单位A

},

"deviceOutPut6":{

"time":"202210101010", //YYYYMMddHHmmss

"voltage":"22.22", //保留两位小数下同,单位V

"current":"3.00"// 保留两位小数下同,单位A

},

"deviceInSensor":{ //内部传感器

"time":"202210101010", //YYYYMMddHHmmss

"temperature":"22.22", //保留两位小数下同,单位℃

"humidity":"3.00",// 保留两位小数下同,单位%

"waterLeak":"3.00"// 保留两位小数，单位V值

},

"multiParameterWaterQualityDetector":{ //多参数

"time":"202210101010", //YYYYMMddHHmmss

"conductivity":"22.22", //电导率，保留两位小数，单位

"temperature":"22.22", //温度，保留两位小数下同,单位℃

"dissolvedOxygen":"3.00",// 溶解氧，保留两位小数下同,单位

"turbidity":"3.00",// 浊度，保留两位小数下同,单位

"chlorophyll":"3.00",// 叶绿素，保留两位小数下同,单位

"waterDepth":"3.00",// 水深，保留两位小数下同,单位

"ph":"3.00"// 保留两位小数，单位

},

"electromagneticSensor":{ // 电磁传感器数据

"time":"202210101010", //YYYYMMddHHmmss

"value":"22.22", //保留两位小数，单位

}

}

}