轻量级接驳盒的硬件测试环境搭建：

1、使用轻量级接驳盒实体，将核心控制板透传的串口（485、232）由外部串口接收设备连接至电脑上，使用电脑的串口调试助手作为模拟传感器使用。

2、使用轻量级接驳盒实体，将核心控制板的网口与上位机网口相连，进行采集数据的发送以及上位机指令的接收。

主要需求实现功能：

1、串口调试助手发送数据，上位机解析到串口调试助手发送的数据。（核心功能）

2、接驳盒根据工作周期定时采集接驳盒的工作环境参数，并发送给上位机。（核心功能）

3、上位机发送控制指令打开关闭接驳盒的六路电源输出。（核心功能）

4、上位机发送串口配置指令，修改接驳盒的串口配置。（补充功能）

5、上位机发送网口配置指令，修改接驳盒的网口配置。（补充功能）(多番测试已成功)

6、上位机发送远程重启指令，重启接驳盒控制板。（必要功能）（多番测试已成功）

7、上位机发送指令获取底层文件（运行日志、数据日志）。(补充功能)

8、上位机发送指令进行远程升级功能。（补充功能）

9、网线插拔的自动重连。（必要功能）