色谱IP：192.168.4.130 ；子网掩码：255.255.0.0；端口号：501

通信方式:modbus-tcp。

40005：测试数据标志位，进样开始到检测结束的时候（保存谱图的时候）为1，其他状态为0

40006和40007寄存气压，分别存气压的高位和低位

40008寄存湿度

40009寄存温度

40001是系统工作控制位，写1是开始工作，写0是结束工作

40065、40067等位，寄存浓度数据。

实时数据1秒钟20个数据，82个字节，标志位40010，需要主机自己写软件来读取、显示和存贮数据，

51,52绝缘电阻