{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":3,"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"40001: (command word)",0]
[{"$nulls":3},"40002: (speed ref)",0]
[]
[]
[{"$nulls":3},"40004: (status word)",0]
[{"$nulls":3},"40005: (actual speed)",0]
[{"$nulls":3},"40108: (mains voltage)",0]
[]
[{"$nulls":3},"40102: (speed)",0]
[{"$nulls":3},"40103: (frequency)",0]
[{"$nulls":3},"40104: (current)",0]
[{"$nulls":3},"40105: (torque)",0]
[{"$nulls":3},"40106: (power)",0]
[{"$nulls":3},"40107: (dc bus voltage)",0]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}