## Sheet1
序号 | 测试各传感器的工作时长修改说明 | 时序测试功能 | 测试图1 | 测试图2
1 | 1. GCMS配置为：预热20S，工作周期10S，关机5S 2. 串口设备1：预热20S，工作周期10S，关机0S 3. 串口设备2：预热20S，工作一直工作，关机5S 4. 光通讯仪：预热20S，工作一直工作，关机0S 5. ADCP：预热0S，工作周期10S，关机5S 6. 色谱仪：预热0S，工作周期10S，关机0S 7. 甲烷：预热0S，工作一直工作，关机5S 8. 二氧化碳：预热0S，工作一直工作，关机0S 9. 备用网口：预热20S，工作周期10S，关机5S 10.ICL：预热20S，工作周期10S，关机5S 11.显微拉曼：预热20S，工作周期10S，关机5S 12.质谱仪：预热0S，工作周期10S，关机5S 13.声学定位：预热20S，工作周期10S，关机0S 14.视频1：预热20S，工作一直工作，关机0S 15.视频2：预热0S，工作一直工作，关机5S | 上位机进行时钟同步
2 |  | 时序1下发等待之前的设备工作完最短周期/是否正常工作
3 |  | 时序1下发立即生效/是否正常工作
4 |  | 删除时序1等待之前的设备工作完最短周期
5 |  | 删除时序1且立即生效
6 |  | 时序1暂停等待之前的设备工作完最短周期
7 |  | 时序1暂停立即生效
8 |  | 时序1启动
9 |  | 时序2下发等待之前的设备工作完最短周期/是否正常工作
10 |  | 时序2下发立即生效/是否正常工作
11 |  | 删除时序2等待之前的设备工作完最短周期
12 |  | 删除时序2且立即生效
13 |  | 时序2暂停等待之前的设备工作完最短周期
14 |  | 时序2暂停立即生效
15 |  | 时序2启动
16 |  | 时序3下发等待之前的设备工作完最短周期/是否正常工作
17 |  | 时序3下发立即生效/是否正常工作
18 |  | 删除时序3等待之前的设备工作完最短周期
19 |  | 删除时序3且立即生效
20 |  | 时序3暂停等待之前的设备工作完最短周期
21 |  | 时序3暂停立即生效
22 |  | 时序3启动
23 |  | 时序4下发等待之前的设备工作完最短周期/是否正常工作
24 |  | 时序4下发立即生效/是否正常工作
25 |  | 删除时序4等待之前的设备工作完最短周期
26 |  | 删除时序4且立即生效
27 |  | 时序4暂停等待之前的设备工作完最短周期
28 |  | 时序4暂停立即生效
29 |  | 时序4启动
30 |  | 时序5下发等待之前的设备工作完最短周期/是否正常工作
31 |  | 时序5下发立即生效/是否正常工作
32 |  | 删除时序5等待之前的设备工作完最短周期
33 |  | 删除时序5且立即生效
34 |  | 时序5暂停等待之前的设备工作完最短周期
35 |  | 时序5暂停立即生效
36 |  | 时序5启动