## Sheet1
编号 | 对比值 | 状态种类 | 状态反馈指令 | 当前状态图 | 状态解析结果
1 | 全开状态 | 返回上位机腔体输出状态 |  |  | 色质联用输出状态： 备用串口1输出状态： 备用串口2输出状态： 光通讯机输出状态： ADCP输出状态： CTD输出状态： 气相色谱仪输出状态： 甲烷同位素分析仪状态： 二氧化碳同位素分析仪状态： 备用网口状态： ICL状态： 工控机输出状态： 显微拉曼分析仪输出状态： 质谱仪输出状态： 声学定位输出状态： 摄像1的输出状态： 摄像2的输出状态： 电交换机2输出状态：
2 |  | 返回数采系统输出状态 |  |  | 色质联用输出状态： 备用串口1输出状态： 备用串口2输出状态： 光通讯机输出状态： ADCP输出状态： CTD输出状态： 气相色谱仪输出状态： 甲烷同位素分析仪状态： 二氧化碳同位素分析仪状态： 备用网口状态： ICL状态： 工控机输出状态： 显微拉曼分析仪输出状态： 质谱仪输出状态： 声学定位输出状态： 摄像1的输出状态： 摄像2的输出状态： 电交换机2输出状态：
3 |  | 返回数采系统电能转换板状态 |  |  | 电能转换板的输入V电压： 电能转换板1的输入电流： 电能转换板1的输出电流： 电能转换板2的输入电流： 电能转换板2的输出电流： 电能转换板3的输入电流： 电能转换板3的输出电流： 电能转换板4的输入电流： 电能转换板4的输出电流： 电能转换板1 24V使能： 电能转换板1 12V使能： 电能转换板2 24V使能： 电能转换板2 12V使能： 电能转换板3 24V使能: 电能转换板3 12V使能: 电能转换板4 24V使能: 电能转换板4 12V使能:
4 |  | 返回数采系统腔体内部环境 |  |  | 温度1: 温度2: 湿度1: 湿度2: 漏水1: 漏水2: 漏电流模块1: 漏电流模块2: 漏电流模块3: 漏电流模块4:
5 |  | 返回数采系统输出反馈状态 |  |  | 色质联用输出反馈: 备用串口1输出反馈: 备用串口2输出反馈: 光通讯机输出反馈: ADCP输出反馈: CTD输出反馈: 气相色谱仪输出反馈: 甲烷同位素分析仪反馈: 二氧化碳同位素分析仪反馈: 备用网口反馈: ICL输出反馈: 显微拉曼分析仪输出反馈: 质谱仪输出反馈: 声学定位输出反馈: 摄像1的输出反馈: 摄像2的输出反馈:
6 |  | 返回数采系统输出电流 |  |  | 色质联用输出电流: 备用串口1输出电流: 备用串口2输出电流: 光通讯机输出电流: ADCP输出电流: CTD输出电流: 气相色谱仪输出电流: 甲烷同位素分析仪电流: 二氧化碳同位素分析仪电流: 备用网口输出电流: ICL输出电流: 显微拉曼分析仪输出电流: 质谱仪输出电流: 声学定位输出电流: 摄像1的输出电流: 摄像2的输出电流:
7 | 全关状态下 | 返回上位机腔体输出状态 |  |  | 色质联用输出状态： 备用串口1输出状态： 备用串口2输出状态： 光通讯机输出状态： ADCP输出状态： CTD输出状态： 气相色谱仪输出状态： 甲烷同位素分析仪状态： 二氧化碳同位素分析仪状态： 备用网口状态： ICL状态： 工控机输出状态： 显微拉曼分析仪输出状态： 质谱仪输出状态： 声学定位输出状态： 摄像1的输出状态： 摄像2的输出状态： 电交换机2输出状态：
8 |  | 返回数采系统输出状态 |  |  | 色质联用输出状态： 备用串口1输出状态： 备用串口2输出状态： 光通讯机输出状态： ADCP输出状态： CTD输出状态： 气相色谱仪输出状态： 甲烷同位素分析仪状态： 二氧化碳同位素分析仪状态： 备用网口状态： ICL状态： 工控机输出状态： 显微拉曼分析仪输出状态： 质谱仪输出状态： 声学定位输出状态： 摄像1的输出状态： 摄像2的输出状态： 电交换机2输出状态：
9 |  | 返回数采系统电能转换板状态 |  |  | 电能转换板的输入V电压： 电能转换板1的输入电流： 电能转换板1的输出电流： 电能转换板2的输入电流： 电能转换板2的输出电流： 电能转换板3的输入电流： 电能转换板3的输出电流： 电能转换板4的输入电流： 电能转换板4的输出电流： 电能转换板1 24V使能： 电能转换板1 12V使能： 电能转换板2 24V使能： 电能转换板2 12V使能： 电能转换板3 24V使能: 电能转换板3 12V使能: 电能转换板4 24V使能: 电能转换板4 12V使能:
10 |  | 返回数采系统腔体内部环境 |  |  | 温度1: 温度2: 湿度1: 湿度2: 漏水1: 漏水2: 漏电流模块1: 漏电流模块2: 漏电流模块3: 漏电流模块4:
11 |  | 返回数采系统输出反馈状态 |  |  | 色质联用输出反馈: 备用串口1输出反馈: 备用串口2输出反馈: 光通讯机输出反馈: ADCP输出反馈: CTD输出反馈: 气相色谱仪输出反馈: 甲烷同位素分析仪反馈: 二氧化碳同位素分析仪反馈: 备用网口反馈: ICL输出反馈: 显微拉曼分析仪输出反馈: 质谱仪输出反馈: 声学定位输出反馈: 摄像1的输出反馈: 摄像2的输出反馈:
12 |  | 返回数采系统输出电流 |  |  | 色质联用输出电流: 备用串口1输出电流: 备用串口2输出电流: 光通讯机输出电流: ADCP输出电流: CTD输出电流: 气相色谱仪输出电流: 甲烷同位素分析仪电流: 二氧化碳同位素分析仪电流: 备用网口输出电流: ICL输出电流: 显微拉曼分析仪输出电流: 质谱仪输出电流: 声学定位输出电流: 摄像1的输出电流: 摄像2的输出电流:
1