## Sheet1
序号 | 被测功能 | 时间 | 结果
1 | 主控设备一个UDP与3个TCP通信是否能够通信 | 2024-07-12 | 成功
2 | 主控设备一个UDP与3个TCP通信200字节通信稳定性测试 | 2024/7/13~2024/7/14 | 失败 由于电脑自动更新设备所以导致所有数据都没有保存下来，因此不清楚测试结果。
3 | 模拟主控给从控设备发送各个指令配置，测试从控设备的被控性 | 2024-07-14 | 成功
4 | 主控设备一个UDP与3个TCP通信200/600个字节通信稳定性测试 | 2024/7/14~2024/7/15 | 成功
5 | 从控设备数据采集的准确性 | 2024-07-16 | 成功
6 | 带载看门狗 | 2024-07-16 | 成功
| 模拟上位机给主控设备发送控制指令，来测试整个控制链路 | 2024-07-22 | 成功