一、甲烷传感器线程（数据接收线程、数据处理线程）

二、二氧化碳传感器线程（数据接收线程、数据分拣线程、数据处理线程）

三、显微拉曼传感器线程（数据接收线程、数据一级处理线程、数据二级处理线程、文件下载）

四、色质联用传感器线程（工作流程线程、状态数据处理线程、原始数据处理线程、属性数据处理线程、状态回应数据处理线程、控制回应数据处理线程）

五、质谱仪传感器线程（数据接收线程、数据分拣线程、状态数据处理线程、传感器检测处理线程）

六、色谱仪传感器线程（数据工作线程，数据处理线程）

七、基因测序仪传感器线程

八、日志管理线程（定时日志文件创建线程）

九、与嵌入式控制板通信线程（数据接收线程，数据分拣线程，数据处理线程，结果处理线程）

十、固件升级线程（升级查询线程）

十一、文件FTP备份（FTP数据传输线程）

十二、小电池状态检测线程

十三、看门狗线程线程