## Sheet1
| 工作状态平均功率 | 最大功率 | 仪器预热时间 | 分析测试周期 | 单次工作最大时长 | 仪器无维护工作寿命 | 非工作状态关机或待机 | 非工作状态待机功耗 | 工作电压 | 浪涌电流 | 是否可以直接断电 | 通讯接口 | 上传数据类型 | 单次分析结果数据大小 | 单次分析上传数据大小 | 水面显示控制平台能显示的测量结果 | 仪器具备测量数据存储能力 | 备注
设备名称 | （W） | （W） | （h） | （h） | （h） | （h） 或 次 | 原则直接断电关机，如需待机请特别说明原因 | （W） | （V） | （A） |  |  |  | Byte | Byte
色质联用仪 | [6 empty] | 关机需30 min，等待加热部件降温至室温，真空泵停机。 |  | 24 |  | 否 | 以太网 |  |  |  | C2/C3/C4/C5/C6/C7/C8/C9浓度浓度 | 是