## Sheet1
设备 | 通信方式/IP | 对端端口号 | 本机端口号 | 对于数采系统（192.168.4.225）
质谱仪 | TCP/192.168.4.135 | 无 | 7890
色质联用仪 | NATS/192.168.4.160 | 8899 | 无
色谱仪 | MODBUS-TCP/192.168.4.130 | 501 | 无
二氧化碳同位素分析仪（二氧化碳） | UDP/192.168.4.140 | 无 | 55004
二氧化碳同位素分析仪(甲烷) | UDP/192.168.4.140 | 无 | 55010
甲烷同位素分析仪 | TCP/192.168.4.150 | 无 | 55006
显微拉曼分析仪 | UDP/192.168.4.155 | 55000 | 55005
基因测序仪 | UDP/192.168.4.145 | 55000 | 55007
主控 | UDP/192.168.4.230 | 55001 | 55000
上位机 | UDP/192.168.4.227 | 55000 | 55000 | 对于主控（192.168.4.230）
基站 | UDP/192.168.1.230 | 20004 | 20004
数采系统 | UDP/192.168.4.225 | 55000 | 55001